| Российская Федерация Администрация города Канска Красноярского края ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| --- |
| 13.05. | 2015 г. | № | 716 |

О проведении смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение гражданской обороны г. Канска

В целях сохранения имеющегося фонда защитных сооружений гражданской обороны в городе, улучшения их содержания и эксплуатации, поддержания в постоянной готовности к приему укрываемых, в соответствии с требованиями Федерального закона от 12 февраля 1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», приказа МЧС России от 05 апреля 1996 № 225 «О сохранении фонда средств коллективной защиты» и приказа МЧС России от 15 декабря 2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны», постановлением  Правительства Красноярского края от 05 июля 2013 № 340-п «О проведении смотра-конкурса защитных сооружений гражданской обороны на территории Красноярского края», руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.В период с 12 мая по 31 августа 2015 года провести смотр-конкурс на лучшее защитное сооружение гражданской обороны предприятий и организаций города Канска в соответствии с «Планом проведения смотра-конкурса защитных сооружений гражданской обороны на территории города Канска» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2.Утвердить Положение о проведении смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение гражданской обороны согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3.Утвердить Состав комиссии по проведению смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение гражданской обороны согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

4.Утвердить график проведения смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение гражданской обороны согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

5.Заместителю председателя комиссии (Комарчеву А.В.) до 12 мая 2015 года провести инструкторско-методическое занятие с членами комиссии по требованиям «Положения о проведении смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение гражданской обороны».

6.Ведущему специалисту отдела культуры администрации города Канска (Чечекина Д.С.) опубликовать данное постановление в газете «Официальный Канск» и разместить на официальном сайте администрации города Канска в сети Интернет.

7.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  начальника муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Канска» (Орлова В.И.).

8.Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

# Глава города Канска					 	                           Н.Н. Качан

Приложение №1 к постановлению администрации города Канска

от «13» 05 2015г. №716

План

проведения смотра-конкурса защитных сооружений гражданской обороны (ЗС ГО)

на территории города Канска

| № п/п | Проводимые мероприятия | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Издание постановления администрации города Канска «О проведении смотра-конкурса на лучшее ЗС ГО на территории города Канска» с определением комиссии по проведению и оценке результатов смотра-конкурса на лучшее ЗС ГО | до 12 мая 2015 г. | Администрация города Канска, Управление по делам ГО и ЧС г.Канска |
| 2. | Предоставление копии распорядительного документа в краевую комиссию через Главное управление МЧС России по Красноярскому краю | 25 мая 2015 г. | Управление по делам ГО и ЧС г.Канска |
| 3. | Сбор и обобщение результатов проверок состояния ЗС ГО города Канска: - проверка всего фонда ЗС ГО с составлением актов проверок; - выявление 2 ед. лучших ЗС ГО (по сумме баллов) для представления на смотр-конкурс; - уточнение учёта ЗС ГО по установленной форме; -предоставление копий актов проверок в краевую комиссию через Главное управление МЧС России по Красноярскому краю. | до 25 августа 2015 г. | Комиссия по проведению и оценке результатов смотра-конкурса на лучшее ЗС ГО |
| 4. | Выявление 3 ед. лучших ЗС ГО города Канска | 1 июля - 25 августа 2015 г | Комиссия по проведению и оценке результатов смотра-конкурса на лучшее ЗС ГО |
| 5. | Предоставление отчетных документов по итогам смотра–конкурса ЗС ГО города Канска в краевую комиссию через Главное управление МЧС России по Красноярскому краю | до 31 августа 2012 г. | Комиссия по проведению и оценке результатов смотра-конкурса на лучшее ЗС ГО |
| 6. | Издание постановления администрации города Канска «О результатах смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение гражданской обороны» | до 30 сентября 2015 г. | Администрация города Канска, Управление по делам ГО и ЧС г.Канска |

Начальник Управления по

делам ГО и ЧС г. Канска                                                                                            В.И. Орлов

Приложение №2 к постановлению администрации города Канска

от «13» 05 2015г. №716

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении смотра-конкурса на лучшее защитное

сооружение гражданской обороны

I.Общие положения

1.Настоящее Положение устанавливает порядок проведения смотра-конкурса на лучшее защитное сооружение гражданской обороны (далее смотр-конкурс).

2.Смотр-конкурс проводится в соответствии с требованиями Федерального закона от 12 февраля 1998 № 28- ФЗ «О гражданской обороне» и приказа МЧС России от 05 апреля 1996 № 225 «О сохранении фонда средств коллективной защиты», постановлением  Правительства Красноярского края от 05 июля 2013 № 340-п «О проведении смотра-конкурса защитных сооружений гражданской обороны на территории Красноярского края».

3.Смотр-конкурс защитных сооружений проводится с целью:

-улучшения содержания и эксплуатации средств коллективной защиты населения, поддержания их в постоянной готовности к приему укрываемых;

-повышения эффективности использования защитных сооружений гражданской обороны (далее – защитных сооружений ГО) в интересах производства и обслуживания населения;

-распространения передового опыта содержания, эксплуатации и использования лучших защитных сооружений ГО.

II. Организация смотра-конкурса и порядок его проведения

1.Смотр-конкурс проводится в два этапа:

I этап – подготовительный.

Объектовые комиссии проверяют состояние всех имеющихся защитных сооружений ГО. Защитные сооружения ГО готовятся к смотру-конкурсу;

II этап – городской смотр-конкурс.

Городская комиссия проверяет состояние всего наличного фонда защитных сооружений гражданской обороны, определяют лучшие по содержанию и готовности к приему укрываемых защитные сооружения ГО. По сумме баллов присуждаются 3 призовых места. Защитные сооружения ГО, занявшие 1,2 и 3 места выдвигаются для участия в краевом конкурсе.

2.Результаты смотра-конкурса оформляются постановлением Главы города и учитываются при подведении итогов по выполнению мероприятия гражданской обороны на территории города за год.

3.Предприятия и организации, защитные сооружения ГО которых заняли 1,2,3 места, поощряются благодарственным письмом Главы города Канска.

III. Порядок оценки состояния защитных сооружений

Наилучшее состояние, готовность к приему укрываемых и использование защитного сооружения ГО оценивается в 3000 баллов.

При наличии недостатков из максимального количества баллов (3000) вычитается общая сумма баллов, снижающих оценку состояния защитного сооружения ГО согласно таблице оценок.

Лучшими на смотре-конкурсе считаются защитные сооружения ГО, набравшие наибольшее количество баллов.

Шкала оценок состояния защитного сооружения

| Основные недостатки, снижающие готовность защитного сооружения ГО | Количество баллов, снижающих оценку состояния защитного сооружения ГО |
| --- | --- |
| I. При оценке герметичности защитного сооружения ГО, состояния ограждающих конструкций и защитных устройств |
| Герметичность защитного сооружения ГО не обеспечена. Величина эксплуатационного подпора воздуха (для убежищ) меньше установленной величины (в этом случае остальные показатели не оцениваются) | 3000 |
| В ограждающих конструкциях (стенах, перекрытиях) имеются отверстия и проемы, не предусмотренные проектом. | 500 |
| Не исправны защитные и защитно-герметические ворота, двери, ставни (перекос полотна, неисправность затворов), отсутствует или окрашена уплотнительная резина. | 10 (за каждые ворота, дверь, ставень) |
| Не исправны противовзрывные устройства (МЗС, УЗС, КИД, ГК), установлены не герметично. | 10 (за каждое устройство) |
| Помещения защитного сооружения влажные, имеются следы течей. | 30 |
| II. При оценке состояния инженерно-технического оборудования |
| Предельный срок эксплуатации фильтров–поглотителей истек (свыше 20 лет) | 50 (за каждый комплект) |
| Фильтро-вентиляционное оборудование содержится с нарушением правил его эксплуатации. | 30 |
| Отсутствуют отдельные виды оборудования, предусмотренные проектом. | 100 (за каждый агрегат) |
| Наличие коррозии на воздуховодах, трубопроводах, несоответствие их окраски установленному цвету. | 15 |
| Отсутствие или нарушение теплоизоляции на емкости запаса воды, отсутствие водоуказателей и люков. | 20 |
| Не исправны сантехнические приборы, запорная арматура. | 20 (за каждый прибор) |
| Дизельная электростанция находится в нерабочем состоянии. | 200 |
| Отсутствует маркировка на воротах, дверях, ставнях, вентиляторах и пускателях к ним. | 5 (за каждое наименование) |
| Техническое обслуживание технических систем не проводится. | 100 |
| Планово-предупредительный ремонт строительных конструкций не проводится. | 100 |
| Отсутствие пожарного инвентаря и первичных средств пожаротушения. | 20 (за каждое наименование) |
| Отсутствие измерительных приборов | 20 (за каждое наименование) |
| Отсутствие телефонной связи и радиоточки. | 50 (за каждое техническое средство) |
| При наличии сборно-разборных нар начисляются баллы в количестве 500 |
| III. При оценке технической и эксплуатационной документации |
| Отсутствие документов, предусмотренных Инструкцией о порядке учета и содержания защитных сооружений гражданской обороны. | 10 (за каждый документ) |
| IV. При оценке готовности к заполнению защитного сооружения гражданской обороны |
| Пути движения к защитному сооружению и входы в него загромождены. | 100 |
| Не обозначены пути движения к защитному сооружению и входы в него в соответствии с установленными образцами. | 30 |
| Ключи от защитного сооружения хранятся с нарушением установленного порядка. | 100 |
| V. При оценке готовности личного состава группы (звена) по обслуживанию защитного сооружения |
| Группа (звено) по обслуживанию защитного сооружения ГО создана с нарушением требований Инструкции по эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны в военное время. | 100 |
| Личный состав недостаточно подготовлен к выполнению своих обязанностей. | 150 |
| VI. При оценке эффективности использования защитного сооружения для нужд предприятия и населения |
| Защитное сооружение ГО не используется в мирное время. | 500 |
| Не выполняются все требования, обеспечивающие готовность помещений к переводу их в установленные сроки на режим защитного сооружения (материальные ценности хранятся без стеллажей, которые могут быть использованы для сидения и лежания укрываемых, отсутствуют средства механизации для освобождения помещений и др.) | 100 |
| Итого: |  |

Примечание:

# Проверка состояния защитных сооружений проводится в соответствии с требованиями СНиП 3.01.09-84 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством защитных сооружений и их содержание в мирное время» и Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, введенных в действие приказом МЧС России от 15 декабря 2002 №583 «Об утверждении и введении в действие правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны».

Начальник Управления по

делам ГО и ЧС г. Канска                                                                     В.И. Орлов

Приложение №3 к постановлению администрации города Канска

от «13» 05 2015г. №716

СОСТАВ

комиссии по проведению смотра-конкурса

на лучшее защитное сооружение гражданской обороны

## Букалов А.В.	                 -  председатель комиссии, председатель МКУ

## КУМИ г. Канска

Комарчев А.В.		         - заместитель председателя, главный специалист

по  оперативному планированию мероприятий

ГО и ЧС Управления ГО и ЧС г. Канска.

Пушня С.И.		         - секретарь комиссии, ведущий специалист  ГО по

ИТМ и эвакомероприятиям Управления ГО и ЧС

г. Канска.

Члены комиссии:

Казакевич С.Н.		         - главный специалист, начальник МЕДДС, ГЗПУ

Управления ГО и ЧС г. Канска.

Тукач А.Г.                               - заместитель начальника отдела надзорной

деятельности по г.Канску и Канскому району

(по согласованию)

Начальник Управления по

делам ГО и ЧС г. Канска                                                            Орлов В.И.

Приложение №4 к постановлению администрации города Канска

от «13» 05 2015г. №716

ГРАФИК

проведения смотра-конкурса

на лучшее защитное сооружение гражданской обороны

| № п/п | Наименование предприятия (организации) | Дата проведения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ж.д. станция «Канск-Енисейский» | 18 июля 2015 г. |
| 2. | ОАО «Красноярскнефтепродукт» Филиал «Восточный» | 25 июля 2015 г. |
| 3. | Управление по делам ГО и ЧС г. Канска | 12 мая 2015 г. |
| 4. | ОАО «Канская ТЭЦ» | 23 мая 2015 г. |
| 5. | Производственное отделение ВЭС ОАО «МРСК Сибири»-«Красноярскэнерго» | 06 июня 2015 г. |
| 6. | ООО Канский ЗЛМК «Маяк» | 13 июня 2015 г. |

Начальник Управления по

делам ГО и ЧС г. Канска                                                                     В.И Орлов